Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Тип, ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | очікувана вартость предмета закупівлі |
| Придбання джерела резервного живлення (комплекту резервного живлення) із встановленням для КЗ ЗДО “Веснянка” Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області; код ДК 021:2015: 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок | Відкриті торги з особливостями; ID: UA-2026-06-10-014017-a | 420 000,00 грн. з ПДВ | Технічне завдання викладено в Додатку 3 до тендерної документації. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР № з /п; Найменування; Одиниця виміру; Кіль кість. 1; Комплект резервного живлення у складі: - гібридний інвертор; - акумуляторна батарея; - щит захисної автоматики по змінному струму 3 фазний для гібридного інвертора; - матеріали для підключення; комплект; 1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № з /п; Найменування; Одиниця виміру; Кіль кість. 1; 2; 3; 4. 1; Інвертор гібридний 20kW Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2, White, 20kВт, трифазний, 2МРРТ, чиста синусоїда, макс. Струм заряду – 10/220А, RS485, CAN, Wi-fi, GPRS, ККД-97%; шт.; 1. 2; Акумуляторна батарея Deye SE-F12 C, 230 Ah, 11.8 кВт, 51.2 V, CAN/RS485, BMS, LiFePO4, дисплей, Bluetooth, IP21; шт.; 3. 3; Щит захисту АС у складі: щиток на 12 автоматів, автоматич ний вимикач на 40А 3Р, крива С, 6кА (R9F12340), перемикач вводу резерва, 4-пол., 40А/400В, автоматич ний вимикач Schneider RES19 63 А С 6kA, 3 полюси, 400В, переріз кабелю 1-35мм2, ІР20 (R9F12363) Провід ПВС 4х10 ЗЗКМ.; шт.; 1. 4; Доставка + монтаж даного обладнання. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ТОВАРУ 1.; Місце поставки; вул. Центральна, 31-Д, с. Миколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52061. 2.; Умо ви поставки; транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, навантаження, розвантаження монтаж та пусконалагоджування обладнання із наявним вичерпним комплектом супутньої документації до обладнання (технічні паспорти та інше) включені у вартість пропозиції. 3.; Умо ви оплати; протягом 10 календарних днів після поставки товару. 4.; Строк поставки това ру; до 30.06.2026 року. 5.; Вимо ги до тари та упаковки; тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна. 6.; Дата виго товлення това ру; 2025-2026 р.р.. 7.; Гарантійні терміни; гарантійний термін на комплект становить не менше 5 (п’яти) років; на роботи з монтажу та пусконалагодження – не менше 1 (одного) року. З метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні документи: 1.; Скан-копія чинного сертифікату відповідності на гібридний інвертор щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 62109-1:2014 р. 5, 7, 8. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.. 2; Скан-копія сертифікату відповідності на акумулятор щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 61000-6-1:2018 р. 7. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.. 3; Учасник повинен підтвердити наявність сервісного (-их) центру (-і), представництва, представника, який забезпечить гарантійну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну в Україні, шляхом надання довідки з конкретною назвою, адресою і контактним телефоном такого центру у складі пропозиції. Доставка устаткування в сервісний центр або уповноваженому представнику для ремонту буде виконуватися силами і за рахунок Постачальника. На підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції повинен надати лист від сервісного центру з зазначенням найменування Замовника, ідентифікатора закупівлі в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси Учасника з підтвердженням того, що сервісний центр гарантує можливість обслуговування запропонованого Учасником обладнання. 4; Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, який підтверджує можливість поставки товару/обладнання в разі перемоги у відкритих торгах з Особливостями (при підписанні договору), в кількості та в строки, встановлені тендерною документацією.. | Закупівля здійснюється відповідно до річного плану Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 шляхом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме: на підставі аналізу цінових пропозицій, отриманих єлектронною поштою ВОКМтаС від офіційних представників та виконавцев послуг згідно предмету закупівлі з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, витрат на транспортування, страхування, вартість матеріальних-технічних ресурсів та усіх інших витрат (комерційні пропозиції: - ФОП Іванов А.Є. вх. № 368 від 09.06.2026; - ФОП Подсєвакін В.П. вх. № 369 від 09.06.2026; - ТОВ “ЯХОНТ” вх. № 370 від 09.06.2026), та в межах власних надходжень грантової допомоги від Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) (далі – ЮНІСЕФ) в рамках спільного з ЮНІСЕФ проєкту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік (допомога), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2025 р. № 1713 “Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік”. |