Інформація щодо процедур закупівель
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

	Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС
	Тип, ідентифікатор процедури закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі
	Обґрунтування

	
	
	
	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
	очікувана вартость предмета закупівлі

	Придбання джерела резервного живлення (комплекту резервного живлення) із встановленням для 
Миколаївського ліцею  № 1 Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області;
код ДК 021:2015:
31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок
	Відкриті торги з особливостями;
ID: UA-2026-06-11-013695-a
	194 040,00 грн.
з ПДВ

	Технічне завдання викладено в  Додатку 3 до тендерної документації.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР
	№ з /п
	Найменування
	Одиниця виміру
	Кіль
кість

	1
	Комплект резервного живлення у складі:
- гібридний інвертор;
- акумуляторна батарея;
- щит захисної автоматики по змінному струму 1 фазний для гібридного інвертора;
- матеріали для підключення
	комплект
	1



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	[bookmark: _Hlk232428214]№ з /п
	Найменування
	Оди
ниця виміру
	Кіль
кість

	1
	2
	3
	4

	1
	Інвертор гібридний 6kW Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P, White, 6kВт,однофазний, 2МРРТ, чиста синусоїда, макс. Струм заряду – 135А, RS485, CAN, Wi-fi, GPRS, ККД-97%
	шт.
	1

	2
	Акумуляторна батарея Deye SE-F12 C, 230 Ah, 11.8 кВт,51.2 V, CAN/RS485, BMS, LiFePO4, дисплей, Bluetooth, IP21
	шт.
	1

	3
	Щит захисту АС у складі:
щиток на 6 автоматів, автоматичний вимикач на 25А 2Р, крива С, 6кА (R9F12340), перемикач вводу резерва, 2-пол., 32А/400В, автоматичний вимикач Schneider RES19 63 А С 6kA, 2 полюси, 400В, переріз кабелю 1-35мм2, ІР20 
Провід ПВС 4х10 ЗЗКМ. 
	шт.

	1

	4
	Доставка + монтаж даного обладнання
	
	



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ТОВАРУ
	1.

	Місце поставки 
	вул. Генерала Пушкіна, 2, 
с. Миколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52061

	2.
	Умо
ви поставки 
	транспортні витрати по доставці товару в місце призначення, навантаження, розвантаження монтаж та пусконалагоджування обладнання із наявним вичерпним комплектом супутньої документації до обладнання (технічні паспорти та інше) включені у вартість пропозиції

	3.
	Умо
ви оплати
	протягом 10 календарних днів після поставки товару

	4.
	Строк поставки това
ру
	до 30.06.2026 року

	5.
	Вимо
ги до тари та упаковки
	[bookmark: _Hlk231944125]тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна

	6.
	Дата виго
товлення това
ру
	2025-2026 р.р.

	7.
	Гарантійні терміни
	гарантійний термін на комплект становить не менше 5 (п’яти) років; на роботи з монтажу та пусконалагодження – не менше 1 (одного) року



З метою підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції має надати наступні документи:
	1.
	Скан-копія чинного сертифікату відповідності на гібридний інвертор щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 62109-1:2014 р. 5, 7, 8. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.

	2
	Скан-копія сертифікату відповідності на акумулятор щодо відповідності вимогам ДСТУ EN 61000-6-1:2018 р. 7. Документ повинен бути виданий уповноваженим органом в Україні.

	3
	Учасник повинен підтвердити наявність сервісного (-их) центру (-і), представництва, представника, який забезпечить гарантійну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну в Україні, шляхом надання довідки з конкретною назвою, адресою і контактним телефоном такого центру у складі пропозиції. Доставка устаткування в сервісний центр або уповноваженому представнику для ремонту буде виконуватися силами і за рахунок Постачальника. На підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції повинен надати лист від сервісного центру з зазначенням найменування Замовника, ідентифікатора закупівлі в системі публічних закупівель, назви та юридичної адреси Учасника з підтвердженням того, що сервісний центр гарантує можливість обслуговування запропонованого Учасником обладнання

	4
	Гарантійний лист за підписом уповноваженої особи учасника, який підтверджує можливість поставки товару/обладнання в разі перемоги у відкритих торгах з Особливостями (при підписанні договору), в кількості та в строки, встановлені тендерною документацією.



	Закупівля здійснюється відповідно до річного плану
Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 шляхом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме: на підставі аналізу цінових пропозицій, отриманих єлектронною поштою ВОКМтаС від офіційних представників та виконавцев послуг згідно предмету закупівлі з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, витрат на транспортування, страхування, вартість матеріальних-технічних ресурсів та усіх інших витрат  (комерційні пропозиції:
· ФОП Іванов А.Є.                                 вх. № 371 від 09.06.2026;
· ФОП Подсєвакін В.П.                       вх. № 372 від 09.06.2026;
· ТОВ “ЯХОНТ”                                вх. № 373 від 09.06.2026),
та в межах власних надходжень грантової допомоги від Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) (далі – ЮНІСЕФ) в рамках спільного з ЮНІСЕФ проєкту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік (допомога), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2025 р.            № 1713 “Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік”.



