Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Тип, ідентифікатор процедури закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | очікувана вартость предмета закупівлі |
| Послуги з поточного ремонту рамки керування системи опалення будівлі Миколаївського ліцею № 1 Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області за адресою: вул. Генерала Пушкіна, 2, с. Миколаївка, Дніпровський район, Дніпропетровська область, 52061 (ДК 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення); код ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | Відкриті торги з особливостями; ID: UA-2026-05-14-012946-a | 225 960,00 грн. з ПДВ | Тривалість надання послуг – до 27.06.2026 року. Технічне завдання викладено в Додатку 3. Учасник повинен надати розрахунок вартості послуг, складений у кошторисному комплексі АВК-5 у версії не нижче 3.11.2. з актуальними кошторисними коефіцієнтами, дійсними на момент подачі пропозиції та відповідно до згідно з Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025 р. На підтвердження відповідності цим вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані: - договірна ціна; - пояснювальна записка; - дефектний акт; - локальний кошторис; - підсумкова відомість ресурсів; - розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат; - розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів; - інформація про ціни на матеріальні ресурси. Учасник процедури закупівлі відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Якість послуг повинна відповідати вимогам: «Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж» (далі «Правила»), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (зі змінами та доповненнями); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки». Матеріали, які будуть використовуватися під час наданні послуг, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та дозволеними для використання в Україні. Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги з поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону. | Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 шляхом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме: на підставі аналізу цінових пропозицій, отриманих єлектронною поштою ВОКМтаС від офіційних представників та виконавцев послуг згідно предмету закупівлі з урахуванням всіх необхідних податків та зборів, витрат на транспортування, страхування, вартість матеріальних-технічних ресурсів та усіх інших витрат (комерційні пропозиції: - ФОП Володін А.С. вих. № 29-04/26 від 29 квітня 2026; вх. № 289 від 29.04.2026; - ФОП Єлісєєва В.В. вих. № 18 від 29 квітня 2026 р.; вх. № 290 від 29.04.2026; - ТОВ “ОМЕГА ТЕРМ” вих. № 30/04 від 30.04.2026 р.; вх. № 289/1 від 30.04.2026) та в межах власних надходжень спеціального фонду бюджету – Грошової допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2025 р. №1713 «Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту щодо надання грошової допомоги закладам освіти на 2025/2026 навчальний рік». |